Утверждаю

Заведующий МКДОУ

«Детский сад «Вишенка»

В.И. Тимошина

«__» ________20___г.

План мероприятий по обеспечению доступности.

| № п/п | Наименование мероприятий по обеспечению доступности | Требования к установке | Изображение (пример) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационное обеспечение по основному ходу – для всех МГН. |  |  |  |
| 1.1 | Установить информационный стенд с информацией об объекте социальной инфраструктуры (далее ОСИ) с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации, звуковой, а также дублированием шрифтом Брайля (название, сфера деятельности, время работы и т.д.). | Установить у входной двери на высоте 1,5 м. |  | 01.09.2022 года |
| 1.2 | Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: - Закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функции в должностные обязанности; - провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте | Установить на высоте 1,0 м. |  | 01.09.2026 |
| 1.3 | Выделение контрастным цветом крайние ступени марша лестниц Вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями на высоте 0,9м., включая разделительный. |  |  | 01.09.2026 |
| 1.4 | Установить пандус на высоту входной площадки |  |  | 01.08.2029 |
| 2 | Информационное обеспечение по путям движения в здании. |  |  |  |
| 2.1 | Установить тактильную схему, информирующую о расположении помещений и направления движения к ним. |  |  | 011.08.2026 |
| 2.2 | По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: Санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, в том числе эвакуационных. |  |  | 01.09.2029 |